Опросный лист на подбор оборудования для водоподготовки

| #### Организация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ф.И.О., должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Телефон |  |  | ### E-mail: |  |  |  |  | ### Дата: |
| Местоположение / название объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемые источники входной воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина |  |  |  |  | Водопровод |  |  |  |
| Река, озеро |  |  |  |  | Другой |  |  |  |
| Суточный расход воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пиковый расход воды, м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывный |  |  |  |  | односменный, кол-во часов_______ |  |  |  |
| многосменный, кол-во смен/часов________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуются ли накопительные емкости (объем): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на входе __________________________ на выходе ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность______ м3/ч Давление_____ бар (атм.) Количество______ шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производитель______________ Другое____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли насосное оборудование: Да Нет (нужное выделить или подчеркнуть) Скважинный насос Повысительный насос Другое ____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый объект Реконструкция Стадия проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требуется ли автоматизация: Фильтров Насосов Резервуаров ___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение воды и требования: Хоз-питьевые цели Розлив минеральной воды Котел паровой Котел водогрейный Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные по исходной воде: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры |  | Ед. изм. |  | Фактическое значение |  |  | СанПиН |  |
| Запах при 20 и при нагревании до 60 С |  | баллы |  |  |  |  | 2 |  |
| Вкус и привкус при 20С |  | баллы |  |  |  |  | 2 |  |
| Цветность |  | градус |  |  |  |  | 20 |  |
| Мутность, |  | ЕМФ |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Водородный показатель |  | Един.рН |  |  |  |  | 6 - 9 |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) |  | мг/л |  |  |  |  | 1000 |  |
| Жесткость общая |  | мг-экв/л |  |  |  |  | 7,0 |  |
| Окисляемость перманганатная |  | мгО2/л |  |  |  |  | 5,0 |  |
| Нефтепродукты (суммарно) |  | мг/л |  |  |  |  | 0,1 |  |
| ПАВ |  | мг/л |  |  |  |  | 0,5 |  |
| Железо (суммарно) |  | мг/л |  |  |  |  | 0,3 |  |
| Марганец (суммарно) |  | мг/л |  |  |  |  | 0,1 |  |
| Сульфаты |  | мг/л |  |  |  |  | 500 |  |
| Фтор и фториды |  | мг/л |  |  |  |  | 1,5 |  |
| Хлориды |  | мг/л |  |  |  |  | 350 |  |
| Сероводород |  | мг/л |  |  |  |  | 0,003 |  |
| Хлор остаточный свободный |  | мг/л |  |  |  |  | 0,3-0,5 |  |
| Бор |  | мг/л |  |  |  |  | 0,5 |  |