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	Опросный лист на подбор оборудования для водоподготовки

	Организация
	

	Адрес
	

	Ф.И.О., должность
	

	Телефон
	
	E-mail: 
	Дата:

	Местоположение / название объекта:
	

	Используемые источники входной воды:

		Скважина
	 	Водопровод

		Река, озеро
	 	Другой

	Суточный расход воды, м3/сут
	

	Пиковый расход воды, м3/час
	

	Режим работы:

		непрерывный
	 	односменный, кол-во часов_______

		многосменный, кол-во смен/часов________

	Требуются ли накопительные емкости (объем):   

	 на входе __________________________             на выходе ______________________________

	Наличие насосов и насосных станций для подачи или перекачивания воды:

	Производительность______ м3/ч	Давление_____ бар (атм.)    Количество______ шт.

	Производитель______________        Другое____________________________________

	Требуется ли насосное оборудование:     Да   	    Нет     (нужное выделить или подчеркнуть)
 Скважинный насос     Повысительный насос      Другое ____________________

	  Новый объект		  Реконструкция		Стадия проектирования

	Требуется ли автоматизация:  Фильтров   Насосов   Резервуаров   ___________

	Назначение воды и требования:   Хоз-питьевые цели     Розлив минеральной воды  Котел паровой                Котел водогрейный      Другое   

	

	[bookmark: _GoBack]Данные по исходной воде:

	Параметры
	Ед. изм.
	Фактическое значение
	СанПиН

	Запах при 20 и при нагревании до 60 С
	баллы
	
	2

	Вкус и привкус при 20С
	баллы
	
	2

	Цветность
	градус
	
	20

	Мутность,
	ЕМФ
	
	1,5

	Водородный показатель
	Един.рН
	
	6 - 9

	Общая минерализация (сухой остаток)
	мг/л
	
	1000

	Жесткость общая
	мг-экв/л
	
	7,0

	Окисляемость перманганатная
	мгО2/л
	
	5,0

	Нефтепродукты (суммарно)
	мг/л
	
	0,1

	ПАВ 
	мг/л
	
	0,5

	Железо (суммарно)
	мг/л
	
	0,3

	Марганец (суммарно)
	мг/л
	
	0,1

	Сульфаты
	мг/л
	
	500

	Фтор и фториды
	мг/л
	
	1,5

	Хлориды
	мг/л
	
	350

	Сероводород
	мг/л
	
	0,003

	Хлор остаточный свободный
	мг/л
	
	0,3-0,5

	Бор
	мг/л
	
	0,5
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